Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP

i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów   SEP

Szczegółowa tematyka

egzaminu kwalifikacyjnego

dla osób zajmujących się

eksploatacją urządzeń , instalacji

i sieci energetycznych

na stanowisku

EKSPLOATACJI

w zakresie elektroenergetycznym

Warszawa 2011r.

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP

i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów   SEP

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego

dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń ,

instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

EKSPLOATACJI

w zakresie elektroenergetycznym

1. Podstawa prawna ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu

Postawę prawną do ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu stanowi par.8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci . (Dz.U. Nr 89 , poz. 828).

2.Określenie osób na stanowiskach eksploatacji

Są to osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych i wykonujące prace w zakresie : obsługi , konserwacji ,  remontu , montażu i kontrolno-pomiarowym.

3.Postanowienia ogólne

Szczegółowa tematyka egzaminacyjna powinna zapewniać jednolitość wymagań stawianych egzaminowanym . Powinna ona być podana pisemnie do wiadomości kandydatom ubiegającym się o potwierdzenie kwalifikacji co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu . Tematykę opracowano w układzie wymaganych wiadomości w zakresie elektroenergetycznym określonym w par.6 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r.

4.Szczególowa tematyka egzaminu

Szczególna tematyka egzaminu obejmuje zakres wymagań odnośnie wiedzy jaką powinny się wykazać osoby zajmujące się eksploatacją na stanowisku Eksploatacji , a określonych w par. 6 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w zależności od eksploatowanych urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych , podanych w załączniku nr 1 (Grupa 1) do wyżej wymienionego Rozporządzenia .

4.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

- Ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

- Zasady budowy i działania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

- Parametry techniczne eksploatowanych urządzeń (typ, rodzaj, moc, napięcie itp.).

- Dobór urządzeń do warunków środowiskowych.

- Zasady wyposażania urządzeń w aparaturę kontrolno - pomiarową, regulacyjną, automatykę oraz zabezpieczenia .

- Ochrona przeciwporażeniowa – techniczne środki ochrony. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Układy sieciowe i napięcia bezpieczne. Klasy ochronności urządzeń.

- Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.

- Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.

4.2.Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

- Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie wykonywanych czynności.

- Czynności związane z uruchamianiem , obsługą w czasie normalnej pracy i zatrzymaniem  urządzenia elektroenergetycznego .

- Zakresy i częstotliwość wykonywania zapisów ruchowych wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej.

- Terminy i zakresy przeprowadzania oględzin, przeglądów, remontów oraz prób i pomiarów.

- Przekazywanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na poszczególnych zmianach.

- Zasady uruchamiania lub nakaz zatrzymania pracy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

- Odstawienie urządzeń i instalacji z ruchu.

4.3.Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

-Przygotowanie i przeprowadzanie prac kontrolno pomiarowych.

-Zasady i warunki wykonywania pomiarów eksploatacyjnych w zakresie:

- podstawowych wielkości elektrycznych: prądu , napięcia i rezystancji,

- poboru mocy, zużycia energii elektrycznej i współczynnika mocy,

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- ochrony odgromowej sieci, budynków i budowli.

-Zasady i metody wykonywania badań poszczególnych rodzajów urządzeń elektrycznych.

-Metody badań i charakterystyka przyrządów pomiarowych.

-Sporządzenie protokołu z badań i pomiarów.

-Zasady i warunki wykonywania prac montażowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

4.4.Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

- Obowiązki pracowników w zakresie bhp.

- Znajomość zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

- Zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych (rodzaj pracy i wydawanie poleceń, zasady przygotowania miejsca pracy).

- Narzędzia pracy i sprzęt ochronny. Klasyfikacja sprzętu ochronnego, terminy badań i zasady przechowywania.

- Zasady uwalniania spod napięcia i udzielania pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym. Metody sztucznego oddychania i pośredni masaż serca.

- Wpływ urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na możliwość powstania pożaru.

-Sprzęt przeciwpożarowy i zasady jego stosowania.

4.5.Instrukcje postępowania w razie awarii , pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia , zdrowia i środowiska

- Znajomość instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi i otoczenia.

- Sposoby informowania osób kierownictwa oraz instytucji powołanych do usuwania awarii, gaszenia pożaru, itp.

- Znajomość telefonów i systemów alarmowych.

- Środki gaśnicze stosowane do likwidacji pożaru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Uwaga:

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazywać się ogólną znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997r.  „Prawo Energetyczne” , w Ustawie z 7.07.1994r. ”Prawo Budowlane” oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tych Ustaw.

Ponadto powinna znać zasady wynikające z Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, Norm, Kodeksu Pracy oraz zarządzeń, instrukcji stanowiskowych i zakładowych – wszystko w zakresie określonym „Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji ”- a także praktyczną umiejętność udzielenia pomocy przedlekarskiej.

Wybrane akty prawne i normy

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  (Dz.U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 z. późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz.U.2010.243.1623

3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

4) Ustawa „Kodeks Pracy” z dnia 26.06.1974r. (Dz. U. z1974r. nr 24, poz. 141 z późn. zm.)

5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz.1650, z późn. Zm.) nr129/97 poz. 844 z póź. zm.).

6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci . (Dz.U. Nr 89, poz. 828).

7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  (Dz.U. Nr 75 , poz. 690 z późn. zm.).

9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 późn. Zm.).

10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

11) Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 18.07.1986r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (M.P. nr 25, poz. 174)*.

12) Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 07.01.1987r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. z 1987r.    nr 25, poz.200) *.

13) Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych Instytut Energetyki W-wa 1997 r.

14) PN-IEC 60364-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

15)PN-HD  60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia (norma wieloarkuszowa).

16) PN-EN 12464-1: 2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

17) PN-EN 12464-2: 2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1 : Miejsca pracy na zewnątrz , z poprawkami Ap1:2009 i Ap2:2010.

18) PN-E-05100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.

19) PN-EN 50341 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45kV ( norma wieloarkuszowa).

20) PN-EN 50423 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV do 45kV włącznie ( norma wieloarkuszowa).

21) PN-EN 62305 Ochrona odgromowa – Część 1 Zasady ogólne.

22) PN-EN 62305 Ochrona odgromowa – Część 2 Zarządzanie ryzykiem.

23) PN-EN 62305 Ochrona odgromowa – Część 3 Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.

24) PN-EN 62305 Ochrona odgromowa – Część 4 Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

25)PN-E -05115: 2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.

26) N-SEP-E-001: 2006 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

27) N-SEP- E-002: 2003 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej.

28) N-SEP- E-004: 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

29) PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

Zalecane wydawnictwa szkoleniowe COSiW SEP:

- Laskowski J.: Nowy poradnik elektroenergetyka przemysłowego, Warszawa 2008.

- Rogoń A.: Ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych obiektów budowlanych – Poradnik Warszawa 2006.

- Uczciwek T.: Dozór i eksploatacja instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych i innych jednostkach gospodarczych + 102 pytania i odpowiedzi z zakresu instalacji elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach i instalacjach o napięciu do 1 kV. Warszawa 2007.

- Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach. Zeszyty: pierwszy, drugi< trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty.Warszawa 2010-2011.

- Gryżewski Z.: Prace pomiarowo - kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV, Warszawa 2006-2009.

- Praca zbiorowa pod redakcją J.  Strojnego Vademecum elektryka , Warszawa 2009.

.

___________________

* Zarządzenia nieobowiązujące z prawnego punktu widzenia (innych uregulowań prawnych brak).